## Лист1
Приложение №1
Генеральному директору
ООО "Норд Империал"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ К-2024-15 «Поставка различных электроматериалов»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ К-2024-15 «Поставка различных электроматериалов»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО «Норд Империал», находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование | Обозначение / марка ГОСТ | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 20% и транспортными расходами, руб.
1 | Аккумуляторная батарея / Charging battery | 6СТ190А3(4), 12V | 8 | шт.
2 | Аккумуляторная батарея для ИБП /Charging battery for UPS | Powerware 9130i 3000T-XL CSB HR1234W F2 12v 9 ah | 16 | шт.
3 | Аккумуляторная батарея для ИБП /Charging battery for UPS | Delta HR 12-26 (12В,26Аh) | 4 | шт.
4 | Аккумуляторная батарея для ИБП /Charging battery for UPS | Delta DTM 1209 (12В, 9А) | 8 | шт.
5 | Выключатель масляного обогревателя кулисный / Rocker oil heater switch | 1 клавишный, 16А, с индикатором | 21 | шт.
6 | Выключатель масляного обогревателя кулисный / Rocker oil heater switch | 2 клавишный, 16А, с индикатором | 19 | шт.
7 | Выключатель о/у двухклавишный/ double key switch | ВА 16-131 1кл 250В 6А | 13 | шт.
8 | Выключатель о/у одноклавишный/ single key switch | Wessen 6А | 12 | шт.
9 | Вытяжной вентилятор/ Exhaust fan | 100мм | 10 | шт.
10 | Зажим контактный винтовой. Полистирол белый/ screw type terminal clamp, Polisterol white | ЗВИ-20 | 22 | шт.
11 | Зажим контактный винтовой. Полистирол белый/ screw type terminal clamp, Polisterol white | ЗВИ-30 | 23 | шт.
12 | Изолента ПВХ/ insulating tape, PVC | желтая 19мм-20м Полимерпак | 5 | шт.
13 | Кабель саморегулирующий (греющий)/Cable | Alphatrace ATL-CP 40Вт | 60 | м.
14 | Кабель саморегулирующий (греющий)/Cable | STB 30-2 (30Вт/м) | 190 | м.
15 | Кабель/Cable | ВВГнг 4х6мм | 70 | м.
16 | Кабель/Cable | ВВГнг 4х10мм | 80 | м.
17 | Кабель/Cable | КГХЛ 2х1,5 мм | 10 | м.
18 | Кабель/Cable | КГхл 2х2,5мм | 90 | м.
19 | Кабель/Cable | КГхл 3х2,5мм | 130 | м.
20 | Кабельная бирка квадратная полипропиленовая/ cable tag | FORTISFLEX У-134МГ, упаковка 100 шт. | 6 | уп.
21 | Кабельный ввод (сальник) | PG-16 IP54 | 20 | шт.
22 | Кабельный ввод (сальник) | PG-21 IP54 | 45 | шт.
23 | Кисть малярная/ painting brush | 100мм | 12 | шт.
24 | Кисть малярная/ painting brush | 20мм | 12 | шт.
25 | Кисть малярная/ painting brush | 50мм | 15 | шт.
26 | Клей/ glue | Момент универсальный (30мл) | 14 | шт.
27 | Краска серая эмаль/ gray paint | ПФ-115 фасовка 25 кг | 2 | шт.
28 | Лампа накаливания/ incandescent lamp | 60Вт Е27 (ЛОН 230В ) | 56 | шт.
29 | Лампа накаливания/ incandescent lamp | 75Вт Е27 (ЛОН 230В ) | 106 | шт.
30 | Лампа натриевая/ Sodium light | ДНаТ-400 Е-40 | 1 | шт.
31 | Лампа ртутная/ mercury lamp | ДРЛ-250 Е-40 Philips | 50 | шт.
32 | Лампа ртутная/ mercury lamp | ДРЛ-400 Е-40 | 40 | шт.
33 | Лампа светодиодная (аналог люминесцентной T8, G13, 18W)/ Led lamp | G - 13; 10W; 600 мм. (аналог люминесцентной T8, G13, 18W) | 100 | шт.
34 | Лампа светодиодная (аналог люминесцентной T8, G13, 36W) / Led lamp | G - 13; 18W; 1200 мм. (аналог люминесцентной T8, G13, 36W) | 95 | шт.
35 | Лампа светодиодная/ Led lamp | LED 10Вт/230В Е27 | 130 | шт.
36 | Лампа светодиодная/ Led lamp | LED 15Вт/230В Е27 | 145 | шт.
37 | Металлорукав в ПВХ оболочке/steel hose in PVC sheath | Р3-ЦПнг-LS 20 | 135 | м
38 | Металлорукав в ПВХ оболочке/steel hose in PVC sheath | Р3-ЦПнг-LS 15 | 135 | м
39 | Металлорукав в ПВХ оболочке/steel hose in PVC sheath | Р3-ЦПнг-LS 25 | 125 | м
40 | Наконечник медный/ cable lug, brass | ТМ16 | 64 | шт.
41 | Наконечник медный/ cable lug, brass | ТМ25 | 104 | шт.
42 | Наконечник на провод АС 95 (алюминеевый)/Wire terminal for cable AS 95 (aliminum) | ТА 95-12-13 | 26 | шт.
43 | Патрон / bulb socket | ПТ 1.2-6-50-31,5 УЗ | 27 | шт.
44 | Патрон (керамический)/ bulb socket, ceramic | Е-27 | 43 | щт.
45 | Пена монтажная под пистолет огнеупорная/Fire-resistant foam for foam gun | PENOSIL Premium Fire Rated FR | 36 | шт.
46 | Плавкая вставка/ fusible link | ПТ 1.1-6-10-20УЗ / 6кВ, 10А L=310мм, D=65мм. | 20 | шт.
47 | Пост кнопочный взрывозащищенный с фиксацией/P.B. console ex prf with fixturing | КУ-92 1ExdIIBT5 У2 | 2 | шт.
48 | Предохранитель/ Fuse | ПН 0,1 10УЗ длинна 220мм | 25 | шт.
49 | Провод желто-зеленый/ Yellow-green wire | ПВ3 1х6 мм² | 79 | м
50 | Провод желто-зеленый/ Yellow-green wire | ПВ3 1х16 мм² | 59 | м
51 | Провод монтажный/ Fitting wire | ПуГВ 1,5мм | 60 | м
52 | Провод монтажный/ Fitting wire | ПуГВ 2,5мм | 90 | м
53 | Разрядник мультикамерный с универсальным зажимом (СИП+АС) антивандал | РМК-10-IV-УХЛ1/021 | 8 | шт.
54 | Разъём силовой (вилка переносная)/ Power connector (plug-in) | ССИ-024 3Р+РЕ, 32А, 380В IP44 | 15 | шт.
55 | Разъём силовой (вилка переносная)/ Power connector (plug-in) | ССИ-034 3Р+РЕ, 63А, 380В IP44 | 23 | шт.
56 | Разъём силовой (розетка переносная)/ Power connector (plug-in) | ССИ-124 3Р+РЕ, 32А, 380В IP44 | 8 | шт.
57 | Разъём силовой (розетка переносная)/ Power connector (plug-in) | ССИ-234 3Р+РЕ, 63А, 380В IP44 | 6 | шт.
58 | Разъём силовой (розетка переносная)/ Power connector (portable socket) | ССИ-224 3Р+РЕ, 32А, 380В IP44 | 5 | шт.
59 | Розетка открытой установки двухместная с з. к. / Outdoor double socket, | Wessen IP54 220В | 28 | шт.
60 | Розетка открытой установки одноместная с з. к. / Outdoor single socket | Wessen IP54 220В | 8 | шт.
61 | Светильник светодидный (аналог ЛПО-2х18)/ diode lamp | ДПО-18вт 6500К 1200Лм IP20 металл (аналог ЛПО-2х18) IEK, гарантия 2 года | 19 | шт.
62 | Светильник светодидный (аналог ЛПО-2х36)/ diode lamp | ДБО-36вт 4000К 2400Лм IP20 металл (аналог ЛПО-2х36) IEK | 45 | шт.
63 | Светильник светодидный/ diode lamp | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000К 530Лм IP54 белый IEK | 10 | шт.
64 | Светильник светодидный/ diode lamp | SPP-101-0-002-120 ЭРА Светильник IP65 под 2 светодиодные лампы T8 G13 LED 2x1200мм (8/144) | 26 | шт.
65 | Светильник светодидный дсп-36вт 4500k 2880лм ip65/ diode lamp | ДСП-36вт 4500k 2880лм ip65 | 14 | шт.
66 | Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-0-40К-012 IP65 12Вт 1140Лм 4000К D155 КРУГ |  | 15 | шт.
67 | Скотч армированный / Scotch reinforced | 25 м | 32 | шт.
68 | Термопредохранитель многоразовый/re-usable temperature switch | КSD301А 16A 250V~ 110 | 16 | шт.
69 | Термостойкая силиконовая трубка/ resistant silicone tube | 4,0x1,0мм ( руб/пог.м) | 10 | м.
70 | Термостойкая силиконовая трубка/ resistant silicone tube | 6,0x1,5мм ( руб/пог.м) | 30 | м.
71 | Термостойкая силиконовая трубка/ resistant silicone tube | 10,0x1,5мм, 10 м ( руб/пог.м) | 10 | м.
72 | Труба гофрированная с протяжкой диаметром 16мм Corrugated pipe dia = 20 mm/ Corrugated pipe with broach | ПВХ D-16 | 80 | м.
73 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем/ Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-16/4 | 57 | м.
74 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем/ Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-12/3 | 57 | м.
75 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем/ Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-6/1,5 | 29 | м.
76 | Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем и коэффициентом 4:1/ Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-32/8 | 21 | м.
77 | Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем и коэффициентом 4:1/ Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-8/2 | 21 | м.
78 | Трубка термоусаживающая/ heat shrinkable tube | ТУТ 4мм | 47 | м
79 | Трубка термоусаживающая/ heat shrinkable tube | ТУТ 8мм | 22 | м
80 | Трубка термоусаживающая/ heat shrinkable tube | ТУТ 12мм | 22 | м.
81 | Трубка термоусаживающая/ heat shrinkable tube | ТУТ 20мм | 22 | м.
82 | Трубка термоусаживающая/ heat shrinkable tube | ТУТ 40/20мм | 12 | м.
83 | Уайт-спирит/ White Spirit | Фасовка не более 5 литров | 9 | л.
84 | Унисма или WD 40/ universal lubricant WD-40 |  | 17 | шт.
85 | Устройство плавного пуска ATS01 22А 7,5-11 кВт / Soft starter ATS01 22А | Schneider Electric ATS01N222QN 22А 7,5-11 кВт или Telemecanique ATS01N222QN 22А 7,5 кВт. | 1 | шт.
86 | Фотореле/ light relay | ФР-9М | 4 | шт.
87 | Хомут заземления, червячный с болтом/ Earth clamp, worm-drive with bolt | Ensytec STILMA 15 - 25мм, | 12 | шт.
88 | Хомут заземления, червячный с болтом/ Earth clamp, worm-drive with bolt | Ensytec STILMA 25 - 32мм, | 22 | шт.
89 | Вытяжной вентилятор ARKTIKA¦OSTBERG 230B 0,062kW 0,27A 2530грm | 100мм | 17 | шт.
90 | Счетчик импульсов | СИ30-220.Щ1.Р | 5 | шт.
91 | Переключатель ИЭК на 3 фиксированных положения I-O-II с длинной рукояткой 1з+1р D22 | ALCLR-22 | 8 | шт.
92 | Кнопка ИЭК I-O неон 230В 1з-1р D22 | APBB-22N | 2 | шт.
93 | Переключатель ИЭК на 2 фиксированных положения I-O 1з+1р D22 чёрный | AC-22 | 6 | шт.
94 | Контактор электромагнитный / Electromagnetic contactor | КТИ 5150 АС-3 Ie 150A Uc 230V | 6 | шт.
95 | Контактор электромагнитный / Electromagnetic contactor | КТИ 5265 АС-3 Ie 265A Uc 230V | 6 | шт.
96 | Электромагнитный контактор | 3SCJ8-185 | 8 | шт.
97 | Модульное реле | finder 22 22 8 230 4000 катушка 230В. 2 НО контакта 20А 250В. | 5 | шт.
98 | Реле | ЕЛ-11У3 380В, 50Гц | 9 | шт.
99 | Реле | finder 55.34.8.230.0040 7А 250В катушка 230v AC | 11 | шт.
100 | Реле | finder 55.34.9.024.0040 7А 250В катушка 24v DC | 15 | шт.
101 | Реле времени электронное/electronic timing relay | AT3-R (ABB Артикул: 2CSM204235R060) | 2 | шт.
102 | Смазка для подшипников/Lubricant for bearings | ЦИАТИМ 201 | 2 | кг.
103 | Смазка для подшипников/ Lubricant for bearings | Mobil Unirex №2, 18 кг | 6 | шт.
104 | Смазка Mobil Polyrex™ EM (400 гр.) | Mobil Polyrex™ EM (400 гр.) | 7 | кг
105 | Смазка Циатим (0,8 кг) | Циатим 203 (ГОСТ8773-73) | 1 | кг.
106 | Тепловентилятор/ Thermal fan | 3-5кВт 220В | 3 | шт.
107 | Фотореле наружной установки/ outdoor light relay | ФР 601(ИЭК) 2200Вт. | 3 | шт.
108 | Прожектор светодиодный крепление на кронштейнах/ Diode light projector on a rack | Прожектор светодиодный аналог лампы ДРИ-1000/6 уличный IP67 | 3 | шт.
109 | Дроссель внутр. Исполнения/ fluorescent lamp ballast, indoor | 1ИО1000ДРИ (380 В) | 2 | шт.
110 | Дроссель внутр. Исполнения/ fluorescent lamp ballast, indoor | 1ИО1000ДРИ (220 В) | 2 | шт.
111 | Приставка контактная ПКИ/ПКН-22 2з+2р/ contact attachment | ПКИ/ПКН-22 2з+2р | 2 | шт.
112 | Светосигнальный индикатор | AD-22DS матрица d=22мм, 220В/DC желтый | 2 | шт.
113 | Светосигнальный индикатор | AD-22DS матрица d=22мм, 220В/DC зеленый | 2 | шт.
114 | Светосигнальный индикатор | AD-22DS матрица d=22мм, 220В/DC красный | 2 | шт.
115 | Щиток пластиковый/ Plastic switch panel | ЩРН-П-12 | 2 | шт.
116 | ТЭН воздушный гладкий L=1000 mm, D=14 mm U-образный | 220В 0,5кВт | 4 | шт.
117 | Пусковое устройство для ламп ДРИ-1000 | 380В | 3 | шт.
118 | Пусковое устройство для ламп ДРИ-750 | 220В | 1 | шт.
119 | Разъеденитель | РЛНД-10/400 | 1 | шт.
120 | Электродвигатель асинхронный 380В 15кВт 1460 об/мин на лапках | BA160S4Y2.5 | 1 | шт.
121 | Резистор | С5-35В-10 6,8 кОм | 2 | шт.
122 | Диод | Д112-25Х-10 | 1 | шт.
123 | Дин-рейка DIN/DIN rail | DIN-рейка 35мм L-30см | 9 | шт.
124 | Концевой | XCKN2110P20 IEC/EN60947-5-1AC15 240V 3A | 1 | шт.
125 | Реле тепловое/ temperature relay | РТЛ1У 0,4 | 3 | шт.
126 | Наконечник медный луженый | ТМЛ 6 | 30 | шт.
127 | Наконечник медный/ cable lug, brass | ТМ35 | 11 | шт.
128 | Саморез по дереву | СГД 3,8х40 | 50 | шт.
129 | Саморез по металлу(острый) со сверлом | 4,2х30 | 50 | шт.
130 | Электроконвектор/ Electroconvector | 2000 Вт | 9 | шт.
131 | Зажим контактный винтовой. Полистирол белый/ screw type terminal clamp, Polisterol white | ЗВИ-10 | 5 | шт.
132 | Вилка угловая ВПу11-02-Ст разборная с заземл. 16А черн. ИЭК EVP11-16-01-K02 |  | 8 | шт.
133 | Терморегулятор к масляным обогревателям | KDT-200 | 8 | шт.
134 | Терморегулятор накладной (с датчиком воздуха) | RTC 70.16 | 3 | шт.
135 | Изолятор фарфоровый опорный СА-3 | СА-3 | 6 | шт.
136 | Очеститель для монтажной пены под пистолет. |  | 8 | шт.
137 | Пост управления взрывозащищенный 1Ex db e IIC T6 Gb IP66 | ПКИЕ111109-1КГЕ07К11-1КОВ1NНК(Г) | 1 | шт.
138 | Кабель-канал | 15х25 мм | 8 | шт.
139 | Набор втулочных наконечников с 1 инструментом | Набор НШВИ К-775-1 | 1 | шт.
140 | Погружной насос КНС | KSB SAS F – 59320 TYPE Ama – Porter 501NE-1 Q 0.3 – 6.4 I/s, H 12.0 – 2.6, P – 0.75 kW, 220/240 V, 50 Hz. 2880 min-1. | 1 | шт.
141 | Вихревая воздуходувка ERSTEVAK EVL 117/31 | 50Hz, 4,0 кВт, 345-415 V 9A -260 280 mbar | 1 | шт.
142 | Подшипник качения / Rolling bearing | 6312 ZZ.P63Q6 | 2 | шт.
143 | Подшипник качения / Rolling bearing | 6004-2Z/C3 | 2 | шт.
144 | Подшипник качения / Rolling bearing | 6202 2RS SKF | 6 | шт.
145 | Подшипник качения / Rolling bearing | 6206 2RS SKF | 3 | шт.
146 | Подшипник качения / Rolling bearing | 6208 2RS SKF | 5 | шт.
147 | Терминал релейной защиты "Сириус-2-С" | Сириус-2-С | 1 | шт.
148 | Блок-контакт PS-ETIMAT 10 | 6А/230 AC, 1 А/110 DC | 2 | шт.
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
4. Сроки поставки, предлагаемые нами: ______________________________ (45 календарных дней)
5. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность |  |  |  |  | Ф.И.О.
Дата |  |  |  |  | М.П.