## КП
Приложение № 7
в ООО "Норд Империал"
______________________________________
(наименование организации-участника тендера)
Срок поставки материалов и оборудования
№ 37-2024 «Закуп приборов, оборудования и расходных материалов для обслуживания КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
| № п/п | Наименование | Description | Обозначение / марка ГОСТ Laber / brand / state standard (GOST) | размер / Size | Кол-во | Ед. изм. | Наименование товара в случае если предлагается аналог | Сроки поставки, кал. дн.
| 1 | Контроллер Argosy | Argosy controller | R-AT-MM/RTU-D17.DO4.AI4 V5.0 |  | 2 | шт./ ea.
| 2 | Блок управления дозировочных насосов | Control unit for dosing pumps | Гидроматик-102 Exd ТУ3431-002-14361351-2016-34Т1 |  | 1 | шт./ ea.
| 3 | Вилка | Fork-type connector | ШР16ПК2НШ5 |  | 10 | шт./ ea.
| 4 | Вилка | Fork-type connector | ШР16П2НШ5 |  | 10 | шт./ ea.
| 5 | Фитинг Camozzi | Camozzi fitting | 1050-8-1/4 |  | 34 | шт./ ea.
| 6 | Втулка Camozzi | Camozzi bushing | 13108 |  | 34 | шт./ ea.
| 7 | Накидная гайка (шаг резьбы 1,25 диаметр 13) | Union nut (thread pitch 1.25 diameter 13) | 1303-8 |  | 34 | шт./ ea.
| 8 | Плата управления пневмоклапаном | Control board for pneumatic valve | ТП5109 |  | 5 | шт./ ea.
| 9 | Выключатель путевой взрывозащищенный "ВЭЛАН" | Explosion-proof aluminum limit switch "VELAN" | ВПВ-1А II ХЛ1 16А 660V |  | 3 | шт./ ea.
| 10 | Твердотельное реле | Solid-state relay | Sharp S202TO2F |  | 5 | шт./ ea.
| 11 | Уровенемер поплавковый | Float level indicator | СЕНС 1ExdIIIBT3, ПМП-062-1430-P50_НВ |  | 2 | шт./ ea.
| 12 | Лампа индикаторная | Indicating light | AD-22DS (LED) матрица d22 мм красный 220В |  | 3 | шт./ ea.
| 13 | Лампа индикаторная | Indicating light | AD-22DS (LED) матрица d22 мм зеленый 220В |  | 4 | шт./ ea.
| 14 | Лампа индикаторная | Indicating light | AD-22DS (LED) матрица d22 мм желтый 220В |  | 2 | шт./ ea.
| 15 | Вентилятор с фильтром | Filter fan | Rittal TopTherm SK3239.100 |  | 1 | шт./ ea.
| 16 | Индикатор фазового состояния потока для СИКН №810 | Flow phase state indicator of the gas metering station |  |  | 1 | шт./ ea.
| 17 | Монитор | Monitor | SDC 19101-D |  | 1 | шт./ ea.
|  | Должность | Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
| Дата | [6 empty] | М.П.