Приложение №10

к договору №_________от ________  г

Положение

о контроле качества оказываемых услуг по обеспечению бесперебойной работы

энергетического оборудования  подрядными организациями.

Настоящее Положение устанавливает порядок контроля качества оказываемых подрядной организацией (Далее Исполнитель) услуг по обеспечению бесперебойной работы энергетического оборудования ООО «Рус Империал Груп» (далее Заказчика). Положение, также, регламентирует порядок применения штрафных санкций к Исполнителю при несоответствии качества оказываемых услуг, принятым по договорам обязательствам.

1.  Обязанности Заказчика и Исполнителя при осуществлении контроля качества оказываемых услуг.

Заказчик осуществляет контроль качества оказываемых Исполнителем услуг самостоятельно. Полномочной структурой по осуществлению контроля качества оказываемых услуг являются Электромеханический отдел Заказчика и главный специалист по ОТ и ПБ, осуществляющие:

- общий контроль деятельности Исполнителя в части выполнения договорных обязательств;

- информирование руководства Исполнителя по фактам выявленных организационно-технических нарушений и нарушений правил и норм ОТ и ПБ при обслуживании оборудования энергооборудования и принятых мерах.

- подготовку заключений по фактам выявленных организационно-технических нарушений и нарушений ОТ и ПБ при оказании услуг.

Исполнитель обеспечивает:

- бесперебойную работу и мониторинг состояния оборудования в соответствии с требованиями норм и правил эксплуатации оборудования, а также принятых по договору обязательств.

- своевременное предоставление (от 3-х до 5-и дней) актов расследования по выходу из строя  оборудования, отключений электроэнергии, простоев производственных объектов, связанных с ремонтом оборудования, обслуживаемого Исполнителем.

- своевременное предоставление информации по устранению нарушений, выявленных Государственными контролирующими органами, и другими инспектирующими комиссиями.

2. Порядок применения шкалы качества.

- При выявлении нарушений, допущенных Исполнителем в ходе выполнения договорных обязательств, составляется 2-х сторонний акт в 2-х экземплярах.

- На основании оформленных 2-х сторонних актов в ежемесячных Актах выполненных работ списываются суммы за нарушения, допущенные Исполнителем при оказании услуг за отчетный период.

3. Организационно - технические нарушения, влекущие применению штрафных санкций к Исполнителю ( % стоимости оказанной услуги).

| № п/п | Вид нарушения | % снижения стоимости услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Невыполнение планово-предупредительных ремонтов энергетического оборудования согласно утвержденных графиков, либо не предоставление подтверждающей документации. Несвоевременное выполнение капитального ремонта энергетического оборудования, согласованного с Заказчиком, не обеспечение нормативного резерва оборудования на объектах. | 5% |
| 2 | Несвоевременное проведение эксплуатационных испытаний, технического диагностирования обслуживаемого энергооборудования в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | 3% |
| 3 | Неисполнение в согласованные сроки заявок от подразделений на выполнение разовых работ (не повлекшее остановки объекта). | 1% |
| 4 | Непредставление запрашиваемой информации по состоянию, наличию, движению энергетического оборудования, переданного в эксплуатационную ответственность Исполнителю. Не предоставление в установленные сроки отчетов по расходу ТЭР, показаний счетчиков, сводок по работе энергетического оборудования | 3% |
| 5 | Непредставление актов расследования выхода из строя энергетического оборудования, аварийных отключений электроэнергии в указанные сроки. | 5% |

Примечание: Штрафные санкции за допущенные организационно-технические нарушения не могут превышать 8 % от стоимости оказанной услуги

4. Перечень нарушений по охране труда и промышленной безопасности при обслуживании энергетического оборудования, влекущих применение штрафных санкций к Исполнителю (% стоимости оказанной услуги).

| № п/п | Вид нарушения | % снижения стоимости услуги. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение требований правил ПТЭЭП, ПТЭТЭ, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» и другой нормативно-технической документации при эксплуатации энергооборудования на объектах ООО "Рус Империал Груп", выявленных Государственными инспектирующими органами, комиссиями энергоснабжающих организаций, комиссиями ООО «Рус Империал Груп». | 3% |
| 2 | Предоставление комиссии не в полном объеме, или неправильно оформленной технической документации при пуске в эксплуатацию бригад КРС и других объектов. Неполная комплектация оперативно - технической документацией объектов ООО "Рус Империал Груп", находящихся в эксплуатационной ответственности Исполнителя. | 3% |
| 3 | Неполная комплектация индивидуальными защитными средствами от поражения электрическим током электроустановок ООО "Рус Империал Груп", находящихся в эксплуатационной ответственности Исполнителя. Нарушение требований Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках. | 3% |
| 4 | Невыполнение в установленные сроки предписаний комиссий по ус- транению выявленных нарушений в области ОТ и ПБ, подтвержденные соответствующими пунктами действующих нормативно-технических документов, норм и правил РФ. | 5% |

Примечание:

- Штрафные санкции за допущенные нарушения в области охраны труда и промьппленной безопасности не могут превышать 8 % от стоимости оказанной услуги

| ЗАКАЗЧИК ООО «Рус Империал Груп» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Генеральный директор	                                      Директор

________________ А.В. Бакланов			_____________